Wandhalter

Wandhalter

Halter zur Wandbefestigung der Hochleistungs-Infrarot-Radiatoren

Technische Daten

Abmessungen (HxBxT)	200 x 280 x 160 mm

Gewicht			1,8 kg

Farbe				Quarzgrau

Fabrikat:  		Bosch oder gleichwertig

Typ:       		LBB 3414/00

Angebotenes Fabrikat:....................	Typ:...................

Material:  EURO..........................	Lohn: EURO.............