# Oreillette

Oreillette dynamique, équipée d’un câble de raccordement de 1,2 m terminé par un connecteur jack de 3,5 mm.

## Caractéristiques techniques

Impédance 		  	: 32 Ohm

Gamme de fréquences	 	: 100 Hz  à 5 kHz (-10 dB)

Puissance max. 	  	: 5 mW

Sensibilité (1 kHz)		: 114 dB SPL  à 1 mW

Couleur 		  	: gris anthracite

Poids 		  		: 25 g

Marque 	: Bosch

Type   		: LBB3442/00