# Câblage optique pour système de conférence

- Les câbles permettent de raccorder les unités à connexions optiques les unes aux autres. Les unités peuvent être connectées en topologie libre. A côté du bouclage des dérivations sont permises.

- Le câblage réseau du système doit être en fibre optique. On peut utiliser des fibres de verre et/ou des fibres plastiques, pour autant que l’atténuation reste dans les limites pour garantir le bon fonctionnement du système. La longueur totale du câble réseau est limitée par le fait que les signaux numériques sont retardés dans le câble et dans les équipements. Une note de calcul sera jointe à l’offre, prouvant que le câblage prévu permettra le bon fonctionnement du système.

Câble standard à fibres plastique :

Marque	: Bosch

Type		: LBB4416/..

Câble standard à fibres de verre :

Multimode