Microphone à main pour évacuation

Microphone à main compact avec câble spiralé, bouton d’appel latéral et étrier de fixation murale..

Spécifications techniques (suivant IEC 268-4)

Directivité: 		omnidirectionnel

Courbe de réponse:	200 Hz à 11 kHz

Sensibilité:		3,5 mV/Pa (+- 4 dB)

Impédance:		500 Ohm

Bouton d’appel:	contact pour commande à distance; cellule micro non-commutée

Surveillance:		résistance incorporée

Dimensions

(H x L x P):		103mm x 82 mm x 43mm

Marque: Bosch Praesideo

Type: LBB9081/00