Microphone sur col de cygne pour évacuation

Microphone dynamique sur col de cygne, pour fixation sur p.ex. une plaque métallique ou un pupitre d’appel sur mesure. Il n’y a pas de bouton marche/arrêt à fin de permettre la surveillance de la cellule microphonique. Cette cellule est raccordée à une paire symétrique sans connecteur..

Spécifications techniques (suivant IEC 268-4)

Directivité:		uni-directionnel

Courbe de réponse:	100 Hz – 15 kHz

Sensibilité:		1,2 mV/Pa

Impédance:		500 Ohm

# Dimensions

Longueur totale:		+- 40 cm

Longueur col de cygne:	+- 30 cm

Marque: Bosch Praesideo

Type: LBB9082/00