### Клиентское приложение для вызывных станций Praesideo PC Call Station Client PRS-CSC

### Архитектурные и инженерные характеристики

PC Call Station Client должно представлять собой клиентское приложение для сервера PC Call Server и использоваться совместно с ним. Приложение должно работать на ПК под управлением операционной системы Windows. Должна иметься возможность одновременного запуска нескольких приложений PC Call Station Client, подключенных к одному серверу PC Call Server.

Клиентское приложение PC Call Station Client должно предлагать оператору графический интерфейс пользователя, в котором оператору предоставляется возможность выбора предопределенных вызовов, добавления или удаления зон одним щелчком по соответствующему значку, а также управления запуском, остановкой или отменой таких вызовов. Должна быть предусмотрена возможность одновременной активации нескольких вызовов с одного

клиента. Значок зоны должен отображать состояние каждой зоны.

Для каждой зоны должна быть возможность выбора источника фоновой музыки и регулировки громкости; имя этого источника и уровень громкости должны отображаться на значке зоны.

Должна иметься возможность настройки пользовательского интерфейса клиента вызывной станции посредством изменения внешнего вида и цвета значков зон в библиотеке, добавления логотипа заказчика на экран интерфейса пользователя и изменения языка пользовательского интерфейса.

Клиентское приложение PC Call Station Client должно быть Praesideo PRS-CSC, производства компании Bosch Security Systems или аналогичным.