### PRS-TIC Praesideo PC 电话接口客户端

### 适用于建筑师与工程师的技术规范

PC 电话接口客户端是 PC 呼叫服务器的客户端，应与 PC 呼叫服务器配合使用。 它应在运行 Windows 的 PC 上运行，并且与 PC 呼叫服务器运行在同一 PC 上。

PC 电话接口客户端应充当呼入 VoIP 电话与 PC 呼叫服务器之间的接口，从而可以使用电话、耳机，甚至是网络电话

将实时呼叫信号传入广播扩声系统。 传统 POTS 电话或 PBX 接口可以通过呼叫路由网关（例如 Cisco Linksys SPA3102）转换为 VoIP。

语音响应菜单应该用于向呼叫者提供反馈，使他们了解自己可以做出哪些选择。 选择应包括带访问控制的来电显示，并可选择预定义呼叫。 预定义的呼叫应包括优先级信息，其中可能包含开始和结束提示音、预录信息、多个区域或区域编组的集合并且可根据需要为呼叫添加实时语音（广播）。

通过语音响应菜单，呼叫者应可以从已在预定义呼叫中定义的区域集中选择区域或区域编组，并且呼叫者可能收到有关实时广播的提示。 呼叫者的广播应记录在 PC 上，

并在呼叫完成后回放。 呼叫者应可以通过电话拨打后面的呼叫，无需等至上一呼叫的广播回放完毕。 应可以重复最后一个呼叫，包括实时广播，而不必再次输入所有数据和实时广播。

应可以通过更换声音文件（gsm 格式）来定制语音响应菜单的内容。

应可以为每个用户/呼叫者分配不的访问权限，例如启动某些预录的呼叫和访问某些区域。

PC 电话接口客户端应是由博世安防系统公司制造的 Praesideo PRS-TIC。